## Лист1
Источник бесперебойного питания
| цена (у.е.) | гарантия (мес.)
Источник бесперебойного питания | СИнтег
Источник БП UPS Mustek PowerMust 1400 USB | 163 | 24 | 141
Источник БП UPS Mustek PowerMust 600+ USB | 60 | 24 | 52
Источник БП UPS Mustek PowerMust 800 USB | 80 | 24 | 69
ИБП Powerware PW3105 - 500VA, 3 мин. при 100% нагрузке (SCHUKO) категория Off-line (обеспечение защиты от всплесков напряжения в телефонных линиях и линиях DSL) | 80 | 24 | 69
ИБП Powerware PW3105 - 500VA, 3 мин. при 100% нагрузке (IEC320) категория Off-line (обеспечение защиты от всплесков напряжения в телефонных линиях и линиях DSL) | 80 | 24 | 69
ИБП Powerware PW5110 - 1000VA, 5 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения) | 241 | 24 | 209
ИБП Powerware PW5110 - 500VA, 3 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения) | 107 | 24 | 93
ИБП Powerware PW5110 - 700VA, 3 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения) | 153 | 24 | 133
ИБП Powerware PW5115 - 1000VA, 5 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 435 | 24 | 378
ИБП Powerware PW5115 - 1000VA RM, 5 мин. при 100% нагрузке 1U категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 607 | 24 | 527
ИБП Powerware PW5115 - 1400VA, 5 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 572 | 24 | 497
ИБП Powerware PW5115 - 1500VA RM, 5 мин. при 100% нагрузке 1U категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 765 | 24 | 665
ИБП Powerware PW5115 - 500VA, 5 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 164 | 24 | 142
ИБП Powerware PW5115 - 500VA RM, 5 мин. при 100% нагрузке 1U категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 344 | 24 | 299
ИБП Powerware PW5115 - 750VA, 6 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 252 | 24 | 219
ИБП Powerware PW5115 - 750VA RM, 6 мин. при 100% нагрузке 1U категория line-interactive (обеспечение стабилизации напряжения), возможность "горячей замены" батарей, опционально - внешний адаптер ConnectUPS-E WEB/SNMP | 481 | 24 | 418
ИБП Powerware PW5125 - 1000VA, 5 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive, увеличение времени резервирования, сегментирование нагрузки, опционально - WEB/SNMP адаптер, внешние батареи, USB адаптер, релейный адаптер | 585 | 24 | 508
ИБП Powerware PW5125 - 1500VA, 6 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive, увеличение времени резервирования, сегментирование нагрузки, опционально - WEB/SNMP адаптер, внешние батареи, USB адаптер, релейный адаптер | 733 | 24 | 637
ИБП Powerware PW5125 - 2200VA, 6 мин. при 100% нагрузке категория line-interactive, увеличение времени резервирования, сегментирование нагрузки, опционально - WEB/SNMP адаптер, внешние батареи, USB адаптер, релейный адаптер | 1148 | 24 | 998
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 1000VA, 8 мин. при 100% нагрузке | 797 | 24 | 693
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 1500VA, 7 мин. при 100% нагрузке | 1170 | 24 | 1017
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 2000VA, 14 мин. при 100% нагрузке | 1325 | 24 | 1152
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 3000VA, 8 мин. при 100% нагрузке | 1967 | 24 | 1710
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 5000VA, 14 мин. при 100% нагрузке | 3468 | 24 | 3015
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 6000VA, 8 мин. при 100% нагрузке | 3758 | 24 | 3267
Источник БП UPS Powerware PW9120 On-line 700VA, 8 мин. при 100% нагрузке | 669 | 24 | 581
Источник БП UPS Powerware PW9125 RM 1500VA, 9 мин. при 100% нагрузке (необходим компл. креплений) | 1300 | 24 | 1130
Источник БП UPS Powerware PW9125 RM 3000VA, 5 мин. при 100% нагрузке (необходим компл. крепл.) | 2066 | 24 | 1796
Источник БП UPS Powerware PW9125 RM 5000VA, 13 мин. при 100% нагрузке (необходим компл. креплений) | 3602 | 24 | 3132
Источник БП UPS Powerware PW9125 RM 6000VA, 10 мин. при 100% нагрузке (необходим компл. крепл.) | 3809 | 24 | 3312
Комплект Powerware 19" крепления для PW9125-1000/1500/2000/3000 | 99 | 0 | 86
Комплект Powerware 19" крепления для PW9125-5000 и PW9125-6000 | 151 | 0 | 131
Сетевой фильтр PowerCube 1.8 м UPS-вилка | 5 | 1 | 3.5
Сетевой фильтр PowerCube 1.8 м Евро Вилка | 4 | 1 | 3
Сетевой фильтр PowerCube 3м Евро Вилка | 4 | 1 | 3.3
Сетевой фильтр PowerCube 4.5м Евро Вилка | 5 | 1 | 4
Сетевой фильтр SVEN Lite 1.5 м | 3 | 6 | 2.5
Сетевой фильтр SVEN Optima 1.9 м | 4 | 12 | 3
Сетевой фильтр SVEN Optima 10.1 м | 7 | 12 | 6
Сетевой фильтр SVEN Optima 3.1 м | 4 | 12 | 3.4
Сетевой фильтр SVEN Platinum 3.1 м 450 Дж, Ток помехи 4500 А, 50/60 Гц | 10 | 12 | 8.2
Сетевой фильтр SVEN Platinum 5.1 м 450 Дж, Ток помехи 4500 А, 50/60 Гц | 11 | 12 | 9.2
Сетевой фильтр SVEN Platinum PRO 3.1 м 600 Дж, Ток помехи 7500 А, защита модема,мощность 2,2 кВт | 13 | 12 | 11
Сетевой фильтр SVEN Platinum PRO 5.1 м 600 Дж, Ток помехи 7500 А, защита модема,мощность 2,2 кВт | 14 | 12 | 12
Сетевой фильтр SVEN Proxima 10.1 м 150 Дж, Ток помехи 6500 А, 50/60 Гц | 9 | 99 | 7.5
Сетевой фильтр SVEN Proxima 2.1 м 150 Дж, Ток помехи 6500 А, 50/60 Гц | 5 | 99 | 3.7
Сетевой фильтр SVEN Proxima 3.0 м 150 Дж, Ток помехи 6500 А, 50/60 Гц | 5 | 99 | 4.1
Стабилизаторы напряжения | СИнтег
LogicPower LPT 3000RV 3000VA, 140~260V AC 50/60Hz, корректировка -релейный тип, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение), защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погрешность выходного напряжения ± 8%. Вес (кг) 7 кг. Максимальный ток (A) 13А. Круглый трансформатор, термо-защита. | 92 | 24 |  | 80
LPH 2500RV 2000VA, 140~260V AC 50/60Hz, корректировка -релейный тип, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение), защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погрешность выходного напряжения ± 8%. Вес (кг) 4 кг. Максимальный ток (A) 8А. Круглый трансформатор, термо-защита. | 51 | 24 |  | 44
Стабилизатор LogicPower LPS 2000SD(servo) 2000VA, 140~260V AC 50/60Hz, корректировка -сервопривод, многофункциональный цифровой LCD дисплей(входное напряжение/ выходное напряжение/ ток / статус стабилизации), защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погрешность выходного напряжения ± 3%. Вес (кг) 8 кг. Максимальный ток (A) 9А | 92 | 24 |  | 80
Стабилизатор LogicPower LPT 800RV | 33 | 24 |  | 28
Стабилизатор Luxeon FDR-10000VA, Номинальная мощность: 7000Вт, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, квадратный трансформатор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, двойной стрелочный индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенный регулятор отсечения напряжения | 214 | 24 |  | 186
Стабилизатор Luxeon HDR-10KVA SERVO Реальная мощность: 7000Вт, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, расширенный цифровой индикатор входных и выходных параметров, термозащита (100С), железный корпус | 575 | 24 |  | 500
Стабилизатор Luxeon HDK-15 KVA SERVO III-фазный Трехфазный, Общая номинальная мощность: 10500Вт, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус | 805 | 24 |  | 700
Стабилизатор Luxeon RDV- 5000 SERVO Реальная мощность: 3500Вт, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус | 129 | 24 |  | 112
Стабилизатор Luxeon WVR-10000; 10000VA, При пониженном напряжении - мощность: 7000Вт, 140~260V, релейный тип, тородоиальный трансформатор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, автоматический отсекатель напряжения, железный корпус, настенное крепление | 236 | 24 |  | 205
Стабилизатор Mustek PowerMate AVR-R0625 | 19 | 24 |  | 16